## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
102107 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2022-03-28 | AG | KT | 29.03.2022 10:00:00 | 05.04.2022 10:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,