## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400083 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 44713 | AG | KT | 03.06.2022 10:00:00 | 10.06.2022 10:00:00 | A | EGD, | AG TESİS,
400084 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 44719 | AG | KT | 09.06.2022 16:00:00 | 16.06.2022 16:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, BAKIM-ONARIM
400117 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 44734 | AG | KT | 23.06.2022 16:00:00 | 30.06.2022 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,