## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2022-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101945 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101985 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0