## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400259 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2022-12-23 | AG | DÖ | 07.02.2023 9:00:00 | 21.02.2023 9:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400265 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-01-25 | AG | KT | 26.01.2023 0:00:00 | 02.02.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400270 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-01-26 | AG | KT | 26.01.2023 16:00:00 | 02.02.2023 16:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, İLGİLİ TESİSATIN ALTI YAPISI KONTROL EDİLEREK BAKIM, ONARIM YADA TESİS FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEKTİR.