## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400023 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15635 | 0 | 0 | 0
400024 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
400025 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
400027 | 4 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
400029 | 4 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
400033 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400051 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0
400065 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400067 | 4 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0