## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400342 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-07 | AG | KT | 08.08.2023 0:00:00 | 15.08.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400343 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-03 | AG | KT | 12.08.2023 0:00:00 | 19.08.2023 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
400344 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-03 | AG | KT | 08.08.2023 0:00:00 | 15.08.2023 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
400345 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-03 | AG | KT | 08.08.2023 0:00:00 | 15.08.2023 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,