## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400023 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3666 | 0 | 0 | 0
400024 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0
400025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31288 | 0 | 0 | 0
400027 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11780 | 0 | 0 | 0
400029 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8959 | 0 | 0 | 0
400033 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
400051 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
400065 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
400067 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20068 | 0 | 0 | 0