## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400392 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-26 | AG | KT | 31.12.2023 18:00:00 | 07.01.2024 18:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400394 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-12-29 | AG | KT | 08.01.2024 18:00:00 | 15.01.2024 18:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
400395 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-03 | OG | KT | 08.01.2024 17:00:00 | 15.01.2024 17:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400396 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-02 | AG | KT | 09.01.2024 0:00:00 | 16.01.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400398 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-18 | AG | KT | 20.01.2024 0:00:00 | 27.01.2024 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, BAKIM ONARIM