## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400337 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-06-22 | AG | DÖ | 04.05.2024 0:00:00 | 18.05.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400500 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-04-15 | AG | KT | 03.05.2024 12:00:00 | 10.05.2024 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
400504 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-17 | AG | KT | 22.05.2024 0:00:00 | 29.05.2024 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,