## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400507 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-24 | OG | KT | 26.05.2024 0:00:00 | 02.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,