## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400211 | 5 | 1 | 1 | 226 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1
400243 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
400281 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
400292 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0