## DI-F-411
TARİH: 19.03.2025
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-01-13 | 1650691 | 34 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMRANİYE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2025-01-18 | 1652755 | 800 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İÇMELER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2025-01-22 | 1654046 | 196 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞİLE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2025-01-23 | 1654930 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2025-01-24 | 1655184 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | PAŞAKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
6 | 2025-01-30 | 1657352 | 70 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | PAŞAKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
7 | 2025-01-30 | 1657259 | 300 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | DUDULLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2025-01-30 | 1657187 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MALTEPE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
9 | 2025-01-31 | 1657812 | 146 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMRANİYE TM | “Tüketim sıralaması sonucu Trafo Merkezinde arta kalan kapasite olan 50 kWe gücü için Çağrı Mektubu teklifi yöneltilecektir.”
DI-F-728