## DI-F-411
TARİH: 18.04.2025
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-02-27 | 1668423 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2025-02-27 | 1668208 | 370 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2025-02-28 | 1669154 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2025-02-28 | 1669165 | 800 | Güneş | Diğer (Arazi) | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2025-02-28 | 1668959 | 99 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728