## DI-F-411
TARİH: 20.06.2025
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-04-22 | 1687701 | 600 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARTAL | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2025-04-23 | 1688117 | 370 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2025-04-25 | 1688848 | 800 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMLU
4 | 2025-04-25 | 1688871 | 100 | Güneş | Diğer | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMLU
5 | 2025-04-28 | 1689768 | 49 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | CUMHURİYET | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
6 | 2025-04-30 | 1691323 | 49.05 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMRANİYE | OLUMLU
7 | 2025-04-30 | 1691328 | 87.2 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMRANİYE | OLUMLU
DI-F-728