## DI-F-411
TARİH: 15/08/2025
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-06-18 | 1709859 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEPEÖREN | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2025-06-20 | 1710810 | 96 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AHMETLİ | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2025-06-26 | 1713082 | 49 | Güneş | Çatı-Cephe | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | CUMHURİYET | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2025-06-26 | 1713210 | 999 | Güneş | Diğer | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2025-06-26 | 1713254 | 470 |  |  |  | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
6 | 2025-06-26 | 1713288 | 240 |  |  |  | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
7 | 2025-06-30 | 1714866 | 600 |  |  |  | KARTAL | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2025-06-30 | 1715063 | 34.99 |  |  |  | DUDULLU | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
9 | 2025-06-30 | 1715139 | 800 |  |  |  | İÇMELER | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728