## DI-F-728
TARİH: 20/11/2025
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-09-22 | 1750027 | 100 |  |  |  | TEPEÖREN | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2025-09-30 | 1753191 | 100 |  |  |  | İÇMELER | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2025-09-30 | 1753487 | 400 |  |  |  | MALTEPE | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2025-09-30 | 1753522 | 37 |  |  |  | DUDULLU | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2025-09-30 | 1753527 | 1800 |  |  |  | AHMETLİ | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
6 | 2025-09-30 | 1753571 | 2400 |  |  |  | AHMETLİ | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
7 | 2025-09-30 | 1753643 | 100 |  |  |  | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728