## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400590 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2022-06-24 | AG | DÖ | 12.01.2025 0:00:00 | 26.01.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400593 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-20 | AG | KT | 31.12.2024 4:00:00 | 07.01.2025 4:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400595 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-20 | AG | KT | 06.01.2025 0:00:00 | 13.01.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, BAKIM ONARIM
400596 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-23 | AG | KT | 03.01.2025 12:00:00 | 10.01.2025 12:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400599 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-25 | AG | KT | 01.01.2025 0:00:00 | 08.01.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
400601 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-25 | AG | KT | 13.01.2025 0:00:00 | 20.01.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, BAKIM ONARIM
400602 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-25 | AG | KT | 26.12.2024 0:00:00 | 02.01.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
400603 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-12-31 | AG | KT | 01.01.2025 10:00:00 | 08.01.2025 10:00:00 | A | EGD, | AG TESİS,
400605 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-06 | AG | KT | 12.01.2025 0:00:00 | 19.01.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,