## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400609 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-10 | AG | DÖ | 07.02.2025 0:00:00 | 21.02.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400610 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-07 | AG | DÖ | 23.01.2025 0:00:00 | 06.02.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400612 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-31 | AG | KT | 31.01.2025 0:00:00 | 07.02.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
400616 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-12 | AG | KT | 13.02.2025 0:00:00 | 20.02.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,