## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400518 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-03-20 | AG | DÖ | 27.02.2025 0:00:00 | 13.03.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400617 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-18 | AG | KT | 28.02.2025 0:00:00 | 07.03.2025 0:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
400626 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-03-18 | AG | KT | 24.03.2025 16:00:00 | 31.03.2025 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,