## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400211 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 102105 | 0 | 0 | 1
400243 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
400281 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
400292 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0