## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400211 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 228842 | 0 | 0 | 5
400243 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
400281 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
400292 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0