## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400445 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400447 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1
400462 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400481 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2
400491 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0