## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
411184 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-08 | AG | KT | 09.05.2025 0:00:00 | 16.05.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
411187 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-07 | AG | KT | 10.05.2025 0:00:00 | 17.05.2025 0:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
411188 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-25 | AG | DÖ | 07.05.2025 0:00:00 | 21.05.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
411191 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-20 | AG | KT | 20.05.2025 16:00:00 | 27.05.2025 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
411192 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-20 | AG | KT | 20.05.2025 16:00:00 | 27.05.2025 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
411196 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-09-21 | AG | DÖ | 02.05.2025 0:00:00 | 16.05.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,