## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
411194 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-20 | AG | DÖ | 24.05.2025 0:00:00 | 07.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
411199 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-18 | AG | KT | 23.06.2025 0:00:00 | 30.06.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,