## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026 Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
411278 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46017 | AG | KT | 29.12.2025 12:00:00 | 05.01.2026 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
411280 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46024 | AG | KT | 08.01.2026 12:00:00 | 15.01.2026 12:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
411281 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46030 | AG | KT | 09.01.2026 12:00:00 | 16.01.2026 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
411282 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46031 | AG | KT | 12.01.2026 11:30:00 | 19.01.2026 11:30:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
411284 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46042 | AG | KT | 22.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 10:00:00 | A | EGD, | AG TESİS,