## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026 Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
411289 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46057 | AG | KT | 06.02.2026 0:00:00 | 13.02.2026 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
411291 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46057 | AG | KT | 05.02.2026 12:00:00 | 12.02.2026 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
411293 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 46069 | AG | KT | 17.02.2026 15:00:00 | 24.02.2026 15:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,