## DI-F-728
TARİH: 20/06/2026
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU (1 ARALIK 2025-30 NİSAN 2026)
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-12-25 | 1791762 | 100 | 600 | Güneş | Çatı-Cephe | PAŞAKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
2 | 2025-12-30 | 1794236 | 49.9 |  |  |  | İÇMELER | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
3 | 2025-12-31 | 1794722 | 100 |  |  |  | KURTKÖY | OLUMSUZ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralamasında kapasite tahsis hakkı kazanamamıştır.
4 | 2026-01-16 | 1801765 | 50 |  |  |  | KAVACIK | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
5 | 2026-01-27 | 1806097 | 37 |  |  |  | DUDULLU | OLUMSUZ | Tesisin kurulacağı ölçüm noktasında başvuru sahibine ait tüketim tesisatının olmaması ve tapu mülkiyetinin farklı tüzel kişiliğe ait olması sebebiyle, çatı kiralama olarak yapılan başvuru uygun değildir.
6 | 2026-01-27 | 1806350 | 450 |  |  |  | TEPEÖREN | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
7 | 2026-01-28 | 1806696 | 550 |  |  |  | KURTKÖY | Tüketim sıralaması sonucu Trafo Merkezinde arta kalan kapasite olan 320 kWe gücü için Çağrı Mektubu teklifi yöneltilecektir.
8 | 2026-01-30 | 1807366 | 150 |  |  |  | KURTKÖY | OLUMSUZ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralamasında kapasite tahsis hakkı kazanamamıştır.
9 | 2026-01-30 | 1807726 | 400 |  |  |  | PAŞAKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
10 | 2026-02-18 | 1815368 | 1800 |  |  |  | AHMETLİ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
11 | 2026-02-18 | 1815430 | 2400 |  |  |  | AHMETLİ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
12 | 2026-02-23 | 1817300 | 400 |  |  |  | MALTEPE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
13 | 2026-02-23 | 1817371 | 90 |  |  |  | PAŞAKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
14 | 2026-02-27 | 1819330 | 49.96 |  |  |  | ÜMRANİYE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
15 | 2026-02-28 | 1819866 | 70 |  |  |  | BÜYÜKBAKKALKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
16 | 2026-03-26 | 1828354 | 500 |  |  |  | BEYKOZ | OLUMSUZ | Yönetmelik Ek-3 tablosuna göre, ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir takvim yılı içinde tahsis edilebilecek kapasitenin aşıldığı tespit edilmiştir.
17 | 2026-03-31 | 1830831 | 500 |  |  |  | İÇMELER | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
18 | 2026-03-31 | 1830918 | 320 |  |  |  | BEYKOZ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
19 | 2026-03-31 | 1831002 | 650 |  |  |  | İÇMELER | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
20 | 2026-04-14 | 1835973 | 700 |  |  |  | PAŞAKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
21 | 2026-04-27 | 1840415 | 300 |  |  |  | DUDULLU | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
22 | 2026-04-27 | 1840618 | 75 |  |  |  | BEYKOZ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
23 | 2026-04-28 | 1840895 | 125 |  |  |  | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | Yönetmelik Ek-3 tablosuna göre, ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir takvim yılı içinde tahsis edilebilecek kapasitenin aşıldığı tespit edilmiştir.
24 | 2026-04-29 | 1841881 | 60 |  |  |  | BÜYÜKBAKKALKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
25 | 2026-04-29 | 1841893 | 600 |  |  |  | İÇMELER | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
26 | 2026-04-30 | 1842028 | 2000 |  |  |  | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | 12.05.2019 tarihli ve 30772 sayılı Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde güç artışı yapılabilmektedir. Aynı ölçüm noktasında mülga yönetmelik kapsamında GES üretim santrali olması sebebiyle güç artışı başvurusu uygun değildir.
27 | 2026-04-30 | 1842048 | 100 |  |  |  | SELİMİYE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
28 | 2026-04-30 | 1842125 | 400 |  |  |  | DUDULLU METRO | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
29 | 2026-04-30 | 1842208 | 80 |  |  |  | ÜMRANİYE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
30 | 2026-04-30 | 1842282 | 900 |  |  |  | DUDULLU | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
31 | 2026-04-30 | 1842286 | 600 |  |  |  | KARTAL | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
32 | 2026-04-30 | 1842299 | 500 |  |  |  | PAŞAKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
33 | 2026-04-30 | 1842349 | 150 |  |  |  | MALTEPE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
34 | 2026-04-30 | 1842473 | 80 |  |  |  | KURTKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
35 | 2026-04-30 | 1842474 | 145 |  |  |  | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | Yönetmelik Ek-3 tablosuna göre, ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir takvim yılı içinde tahsis edilebilecek kapasitenin aşıldığı tespit edilmiştir.
36 | 2026-04-30 | 1842622 | 70 |  |  |  | ÜMRANİYE | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
37 | 2026-04-30 | 1842669 | 200 |  |  |  | SOĞANLIK | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
38 | 2026-04-30 | 1842690 | 600 |  |  |  | KURTKÖY | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde kapasite tahsis hakkı kazanmıştır. EİGM'in görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecektir.
39 | 2026-04-30 | 1842705 | 280 |  |  |  | DUDULLU METRO | OLUMSUZ | İnşaat halinde yapılan başvuruya ait daimi tesisatının oluştuğu tespit edilmiş olup, kurulacak olan üretim tesisinin (280 kWe) kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden (240 kW) fazla olması sebebiyle uygun değildir.
40 | 2026-04-30 | 1842731 | 2000 |  |  |  | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı EPDK Kararının V. Maddesi'nde "Bu Kurul Kararı kapsamında bir gerçek ve tüzel kişiye; dağıtım seviyesinden yapılan başvurulardan en fazla 10 MW kapasite tahsis edilmesine," hükmü yer almakta olup, TEİAŞ ın 3820600 sayılı yazısında 10 MW kapasitenin aşıldığı bildirilmiş olup, kapasite aşımı sebebiyle ilgili başvuru iptal edilmiştir.
DI-F-728