## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2021 Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
101913 | ********************************************************** | **************** | 2021-03-22 | OG | KT | 29.03.2021 7:00:00 | 05.04.2021 7:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
101917 | ********************************************************** | **************** | 2021-03-22 | OG | KT | 08.04.2021 7:00:00 | 15.04.2021 7:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,