## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2021 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
101987 | ********************************************************** | ***************** | 2021-03-22 | AG | DÖ | 01.06.2021 16:00:00 | 15.06.2021 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK, AG TESIS YAPILMIŞ, MÜŞTERI ŞIKÂYETININ SONLANDIĞINA ILIŞKIN MÜŞTERI BEYANI ÜZERINE DOĞRULAMA ÖLÇÜMÜ SONA ERMIŞTIR. PLT PARAMETRESI HAKKINDA KURUMUZCA GÖRÜŞÜLMÜŞ, TAZMINATA ESAS CEZAI ŞARTTAN MUAF OLUNMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
101988 | ********************************************************** | ***************** | 2021-03-16 | AG | DÖ | 01.06.2021 16:00:00 | 15.06.2021 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK, AG TESIS YAPILMIŞ, MÜŞTERI ŞIKÂYETININ SONLANDIĞINA ILIŞKIN MÜŞTERI BEYANI ÜZERINE DOĞRULAMA ÖLÇÜMÜ SONA ERMIŞTIR. PLT PARAMETRESI HAKKINDA KURUMUNUZCA GÖRÜŞÜLMÜŞ, TAZMINATA ESAS CEZAI ŞARTTAN MUAF OLUNMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR.