## DI-F-728
TARİH: 18/09/2026
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [8 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-07-08 | 1865483 | 90 | Güneş | Çatı-Cephe | Çatı-Cephe | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | DUDULLU METRO | OLUMLU
2 | 2026-07-09 | 1865728 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
3 | 2026-07-10 | 1866242 | 25 | Güneş | Arazi |  | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMRANİYE | OLUMLU
4 | 2026-07-10 | 1866223 | 75 | Güneş | Arazi |  | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMRANİYE | OLUMLU
5 | 2026-07-28 | 1871634 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEPEÖREN | OLUMLU
6 | 2026-07-30 | 1872398 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | PAŞAKÖY | OLUMLU
7 | 2026-07-31 | 1872647 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | PAŞAKÖY | OLUMLU
8 | 2026-07-31 | 1872723 | 375 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | İÇMELER | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
9 | 2026-07-31 | 1872733 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEPEÖREN | OLUMLU
10 | 2026-07-31 | 1872897 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | DUDULLU METRO | OLUMLU
11 | 2026-07-31 | 1872942 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEPEÖREN | OLUMLU
12 | 2026-07-31 | 1872952 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KARTAL | OLUMLU
13 | 2026-07-31 | 1872963 | 550 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMRANİYE | OLUMLU
14 | 2026-07-31 | 1872965 | 240 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEPEÖREN | OLUMLU
15 | 2026-07-31 | 1872968 | 120 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | PAŞAKÖY | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
16 | 2026-07-31 | 1872974 | 600 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KURTKÖY | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
17 | 2026-07-31 | 1872975 | 200 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEPEÖREN | OLUMLU
DI-F-728