## DI-F-728
TARİH: 20/10/2026
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [8 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-08-28 | 1882103 | 36 | Güneş | Çatı-Cephe | Çatı-Cephe | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | DUDULLU | OLUMLU
2 | 2026-08-31 | 1883087 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe |  | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ATAŞHİR | OLUMLU
DI-F-728